|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ****ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN БАЙFУЖА АУЫЛ** **СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEМEHЕ ХАКИМИEТЕ** | Герб7 | **Администрация** **сельского поселения** **байгузинский сельсовет** **МУНИЦИПАЛЬНОГО района**ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан |

**KAPAP ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29 июнь 2018 й. № 27 29 июня 2018 г.

**Об оказании содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения**

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390), в целях информирования  населения сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  о мерах противопожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения Администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (приложение 1).

2. Утвердить основные требования по соблюдению мер пожарной безопасности (приложение 2).

 3. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия органам государственной власти в информировании населения сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан о мерах пожарной безопасности (приложение 3).

 4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде Администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, по адресу: 452824, РБ, Янаульский район, с.Байгузино, ул.Центральная, д.26 и разместить на сайте  сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по адресу: байгузино.рф.

[5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

Глава

сельского поселения З.З.Ханов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

 сельского поселения Байгузинский сельсовет

 муниципального района Янаульский район

 Республики Башкортостан

 от 29 июня 2018г № 27

[**ПОЛОЖЕНИЕ**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙГУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[1. Общие положения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории  сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан    (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории  сельского  поселения.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[В настоящем Положении применяются следующие понятия:](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения противопожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов, проведения собраний населения и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- инструктаж по пожарной безопасности - ознакомление  населения с инструкциями  правилами  пожарной безопасности.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2. Порядок проведения противопожарной пропаганды](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на коллективную ответственность за пожарную безопасность.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят:](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- администрация  сельского поселения Байгузинский сельсовет;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- по согласованию администрации организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2.3. Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2.4. Функции организации противопожарной пропаганды на территории  сельского  поселения Байгузинский сельсовет возлагаются на администрацию поселения.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Администрация поселения  с целью организации противопожарной пропаганды:](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории сельского поселения требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2.5. Противопожарная пропаганда неработающего населения осуществляется посредством:](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- публикаций на официальном сайте администрации в сети Интернет;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- проведения собраний граждан  сельского поселения;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков (информационных стендов) пожарной безопасности;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- размещения информации по пожарной безопасности на информационных стендах администрации;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- информирования населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемого через средства массовой информации, посредством сотрудничества с Государственной противопожарной службой через издание и распространение специальной литературы и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2.6. Администрация сельского  поселения  осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, Государственной противопожарной службой  с целью проведения противопожарной пропаганды.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

Приложение № 2

к постановлению Администрации

 сельского поселения Байгузинский сельсовет

 муниципального района Янаульский район

 Республики Башкортостан

 от 29 июня 2018г № 27

 [**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**Запрещается:**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Встроенные в здания организаций торговли котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое топливо.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Перед началом отопительного сезона следует осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала, размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивать проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**При эксплуатации печного отопления запрещается:**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[ж) перекаливать печи.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**Дополнительные мероприятия:**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[1) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу, совковую лопату;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**Действия при пожаре:**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[1. Сообщить о пожаре по телефонам: 0 71 402, 112.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[3. По возможности принять меры к тушению пожара посредством использования первичных средств пожаротушения.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- дышите через мокрую ткань или полотенце;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[**Категорически запрещается:**](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

[Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

Приложение № 3

к постановлению Администрации

 сельского поселения Байгузинский сельсовет

 муниципального района Янаульский район

 Республики Башкортостан

 от\_\_\_\_\_ июня 2018г №\_\_\_\_\_

[ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия органам государственной власти
в информировании населения сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан о мерах пожарной безопасности](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [№ п/п](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  | [Проводимые мероприятия](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  | [Сроки исполнения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  | [Ответственный исполнитель](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  | [Приме-](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)[чание](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  |
| [1](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [2](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [3](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [4](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [5](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) |
| [1.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [Агитационно - разъяснительная](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) [работа среди всех категорий населения о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности на территориях населенного пункта путем:а) распространения памяток (листовок) на информационных стендах;б) проведения бесед на противопожарную тематику;- на собраниях граждан сельского поселения;](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)[-в общеобразовательных учреждениях](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  | [постоянно](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [глава сельского поселения, сотрудники администрации,](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)[руководители организаций и учреждений](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) ( по согласованию) |  |
| [2.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [Рассмотрение   на собраниях граждан сельского поселения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)[вопросов противопожарного состояния населенного пункта и о мерах по его укреплению,](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)[о необходимом перечне первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [1 раз в год,](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)[апрель](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [главасельского поселения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) |  |
| [3.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [Издание распоряжения об установлении особого противопожарного режима на территории поселения в случае повышения пожарной опасности и доведение его требований до населения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [Немедленно при повышении пожарной опасности](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [главасельского поселения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43)  |  |
| [4.](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [Обнародование  нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности на информационном стенде и на официальном сайте администрации сельского поселения](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [по мере их принятия](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) | [управляющий делами](http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=2013%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.stremilovskoe.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D285%3A--30012013--25-q----------q%26catid%3D11%3A2011-10-08-19-16-00%26Itemid%3D24&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=29ebb50f7187b335dbdaedede249d073&keyno=0#YANDEX_43) |  |