|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ****ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN БАЙFУЖА АУЫЛ** **СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEМEHЕ ХАКИМИEТЕ**452824, РБ Яnауыл районы рррр, Байfужа а.Yzeк урам, 26Тел.44-3-42:, факс:44-3-43 | Герб7 | **Администрация** **сельского поселения** **байгузинский сельсовет** **МУНИЦИПАЛЬНОГО района**ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан 452824, РБ Янаульский район , с.Байгузино, ул. Центральная, 26Тел.44-3-42: , факс:44-3-43 |

№ 04 от 21.02.2017

Заявка

на ремонт светильников уличного освещения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт и адрес светильника | Ф.И.О., ответственного за заявку\* | Марка светильника \*\* | Дефект | Примечание |
| 1. | д. Нократ, ул. Верхняя, 15 | Султанаев Ринат | ЖКУ-150 |  не горит  |  |
| 2. | Д.Гудбурово, ул.Центральная, 24  | Камалова Рузиля | ЖКУ-150 |  моргает |  |
| 3. | С.Старый Артаул, ул.Железнодорожная, 10  | Хатмуллин Ильяс | ЖКУ-150 |  не горит  |  |
| 4. | С.Старый Артаул, ул.Железнодорожная, 26 | Хасанов Фанис | ЖКУ-150 |  не горит  |  |
| 5. | с.Байгузино, ул.Исламова, 46 | Каюмов Ринат | РКУ-250 | Постоянно горит |  |
| 6. | с.Айбуляк, ул.Центральная, 42 | Нигматьянов Фирдус | ЖКУ-150 |  не горит  |  |
| 7. | с.Айбуляк, ул.Школьная, 27 | Гайсина Анзиля | ЖКУ-150 |  не горит  |  |
| 8. | с.Айбуляк, ул. Школьная, 39 | Гайсина Анзиля | ЖКУ-150 |  не горит  |  |
| 9. | с.Айбуляк, ул.Дорожная, 3а | Гайсина Анзиля | ЖКУ-150 |  не горит  |  |



Телефон: 5-06-05, 5-12-24, energy-02@yandex.ru

Примечание:

\* Ответственный за заявку может быть местный житель, староста или лицо, проводящее ночной осмотр светильников;

\*\* Светильники ЖКУ с лампой ДНаТ излучает желто-оранжевый цвет, светильник РКУ с лампой ДРЛ- белый цвет.